## 1 Informatie
bron:
Leidraad koudemiddelregistratie op basis van de Regeling gefluoreerde
broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties milieubeheer (versie 06/2011)
1 | Inleiding
Installatie- en onderhoudsbedrijven die in het bezit zijn van een bedrijfscertificaat,
moeten volgens de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen
koelinstallaties beschikken over een koudemiddelenregistratie. Ook
moeten zij jaarlijks een koudemiddelenbalans opstellen. Bedrijven houden
daarvoor een registratie bij over de hoeveelheden koudemiddel dat jaarlijks wordt
ingekocht/verkocht, teruggewonnen, afgevoerd en/of (bij)gevuld.
De bepalingen waaraan een koudemiddelenregistratie moet voldoen staan
beschreven in de bijlage V van de regeling. De leidraad koudemiddelregistratie vormt
een toelichting op deze verplichtingen en dient als hulpmiddel voor bedrijven om hieraan
invulling te geven.
Het doel van het bijhouden van een koudemiddelenregistratie en het opstellen van
een koudemiddelenbalans is tweeledig:
> Enerzijds dient het als beheerstool voor het bedrijf zelf om te bewaken dat het
bedrijf zorgvuldig met de koudemiddelen omgaat; op basis van de balans
kunnen eventuele verbetermaatregelen worden genomen.
> Anderzijds vormen de gegevens in de koudemiddelenregistratie en -balans een
belangrijke (toekomstige) databron voor de nationale emissieregistratie.
Ook moeten installatie- en onderhoudsbedrijven op grond van de nieuwe
Ozonverordening registreren wie de leverancier is van de geregenereerde HCFKs
en de bron van de gerecyclede HCFKs als zij die gebruiken voor het bijvullen van
installaties.
Om van betekenis te kunnen zijn voor de emissieregistratie en beleid, is het van
belang dat de gegevens uit de koudemiddelenregistratie op een goede en
geordende manier terecht komen bij de Emissieregistratie en beleid. Het
aanleveren van deze gegevens is een verplichting die installatiebedrijven hebben
op basis van de Regeling koelinstallaties.
De leidraad koudemiddelregistratie moet zorgen dat bovenstaande mogelijk wordt en
beschrijft de wijze waarop de gegevensregistratie en –rapportage gebeurt en wie
daarbij betrokken is.
2 | Koudemiddelenregistratie op installatie niveau
Toelichting bij de kolommen in de tabel:
Kolom 1.
Installatienummer op basis van postcode + huisnummer en met een
vrij in te vullen ruimte.
Kolom 2.
Binnen de emissieregistratie en de IPCC wordt gerapporteerd volgens 7
voorgeschreven (hoofd)sectoren of ook ‘type installaties’. 4 Daarvan zijn relevant
voor de Koudemiddelregistratie. Het betreft de volgende 4 sectoren:
• Commerciële koeling (van verkoop-display’s tot gecentraliseerde systemen in
supermarkten);
• Transportkoeling (gekoeld transport over weg en spoor of middels
koelcontainers, maar ook airco in bv bussen > 3kg inhoud);
• Industriële koeling (o.a. chillers, koel-en vrieshuizen, proceskoeling in de
voedings- en genotsmiddelen industrie, petro-chemie of andere industrie,
inclusief industriele warmtepompen);
• Stationaire airco’s (in utiliteitsbouw en woningbouw, waaronder air-to-air
systemen, warmtepompen en chillers);
Volgende IPCC-categorieen zullen niet in de KMR terecht komen2 en worden ook
niet door de ER gebruikt vanuit deze gegevensbron:
• Huishoudelijke koeling (koelkasten en diepvriezers);
• Mobiele airco’s (koeling van auto’s en cabinekoeling werktuigen).
Kolom 3.
Datum waarop de geregistreerde koudemiddelhandeling is uitgevoerd.
Kolom 4.
De nominale vulling van de installatie.
Kolom 5.
• De koudemiddelen worden getypeerd volgens de aanduiding Rxxx
(bijvoorbeeld R22, R134a, etc. )
• Gerecyclede R22 wordt aangeduid als ‘gerecyclede R22’. (R22-G)
• Geregenereerde R22 wordt aangeduid als ‘ R22 geregenereerd’ (R22-R).
Commerciële benamingen kunnen niet worden verwerkt door de Emissie registratie.
Kolom 6.
De KMR bestaat uit een registratie van individuele koudemiddelenmutaties
die later worden verwerkt tot jaarbalansen. mutatie worden bijgehouden
tot op 0,1 kg nauwkeuring. Hoeveelheid teruggewonnen uit of (bij)gevuld in een installatie
Kolom 7.
Reden van terugwinning koudemiddel te onderscheiden naar retrofit,
noodzakelijk voor onderhoud of onmanteling van de installatie.
Kolom 8.
Reden van (bij)vulling van koudemiddel te onderscheiden naar
nieuwbouw, retrofit, of lekkage. Onder nieuwbouw wordt tevens verstaan:
uitbreiding installatie of nominale bijvulling.
Van ‘nominale bijvulling’ is sprake als wordt vastgesteld dat de installatie bij de
levering te weinig koudemiddel bevat en moet worden aangevuld, zonder dat er
sprake is van lekkage.
3 | Koudemiddelbalans
De Regeling schrijft voor welke gegevens in de koudemiddelbalans
van de koudemiddelregistratie moeten worden opgenomen. Het doel van de
koudemiddelbalans is tweeledig:
• Enerzijds dient het als beheerstool voor het bedrijf en de keuringsinstantie om na te
gaan of het bedrijf zorgvuldig met de koudemiddelen omgaat; op basis van de balans
kunnen eventuele verbetermaatregelen worden genomen;
• Anderzijds dient de koudemiddelbalans als databron voor de nationale
emissieregistratie en het beleid;
De balans stelt het bedrijf en de keurings instantie in staat om na te gaan of er
op deugdelijke wijze met de koudemiddelen is omgegaan. De balans wordt
per koudemiddel opgesteld als volgt:
4 | Aanleveren van gegevens aan Keuringsinstantie
De regeling verplicht het installatiebedrijf om op verzoek van
de keuringinstantie de gegevens uit de koudemiddelregistratie/koudemiddelbalans
beschikbaar te stellen.
De frequentie waarmee de keuringsinstantie deze gegevens opvraagt is niet
vastgelegd in de Regeling. Aanleveren zal meestal samenvallen met de
tussentijdse controle of herkeuring die door de keuringsinstantie bij een bedrijf
wordt uitgevoerd.
Gegevens kunnen echter ook op een ander moment worden opgevraagd.
De gegevens van de koudemiddelregistratie en koudemiddelbalans worden
door een bedrijf 5 jaar bewaard.

## 2 koudemiddelreg. op instal.
2 Koudemiddelenregistratie op installatieniveau
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Installatie waarbij de koudemiddelhandeling is uitgevoerd | type installatie (IPCC-sector) | Datum koudemiddel handeling | Nominale vulling van de installatie (0,1 kg.) | type koudemiddel (Rxxx) | mutatie: hoeveelheid koudemiddel (0,1 kg.) | reden mutatie terug- winnen uit de installatie | reden mutatie (bij)vullen in de installatie
Postcode huisnr- xxx =vrij in te vullen ruimte | Commerciële koeling Transportkoeling Industriële koeling Stationaire airco’s |  |  | Geregenereerd (G) of gerecycled (R) R22 apart registreren (R22-G en R22-R) |  | • Retrofit • Onderhoud • Ontmanteling | • Nieuwbouw • Retrofit • Lekkage
Voorbeeld
3981MH-101-xxx | Commerciële koeling | 2010-06-12 | 175 | R134a | 3.7 | -- | lekkage
Invul gegevens
selectie | selectie | selectie | selectie | selectie | selectie | selectie | selectie

## 3 Koudemiddelbalans
3 Koudemiddelbalans | [7 empty] | Jaartal:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
type koudemiddel | Totale voorraad op 1 januari(kg.) | Totaal ingekocht (kg.) | Totaal teruggewonnen uit installaties (kg.) | Totaal verkocht (vullen install.) (kg.) | Totaal afgevoerd t.b.v. vernietiging (kg.) | Totaal afgevoerd t.b.v. recycling (kg.) | Berekende voorraad op 31 december (kg.) | Werkelijke voorraad op 31 december (kg.) | Verschil werkelijk voorraad – berekende voorraad (kg.)
Rxxx | werkelijk gewogen en berekend |  | • Retrofit • Onderhoud • Ontmanteling | • Nieuwbouw • Retrofit • Lekkage |  |  | Som van 2,3 en 4 min 5,6,en 7 | werkelijk gewogen en berekend
Voorbeeld
R410a | 75 | 24 | 5 | 60 | 0 | 5 | 39 | 38 | -1
invulgegevens
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4 Aanleveren van gegev. aan KI
4 Aanleveren van gegevens aan Keurings instantie | [6 empty] | Jaartal:
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5
type koudemiddel | Totaal KM teruggewonnen uit installaties t.b.v. of a.g.v. (in kg) |  |  | Totaal (bij)gevuld/ verkocht t.b.v. of a.g.v. (in kg) |  |  | Totaal afgevoerd t.b.v. vernietiging (kg) | Totaal afgevoerd t.b.v. recycling (kg)
Rxxx | • Retrofit | • Onderhoud | • Ontmanteling | • Nieuwbouw | • Retrofit | • Lekkage
Voorbeeld
R410a | 0 | 3 | 2 | 20 | 10 | 30 | 0 | 5
invulgegevens